**DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC**

 **TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG**

*(Kèm theo Biên bản kiểm tra ngày............../2021)*

Tên trường: **Trường** **Cao đẳng Y Khoa Hà Nội**

*Địa điểm kiểm tra: 267 Đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội*

**I. CƠ SỞ VẬT CHẤT**

1. Giảng dạy lý thuyết

- Số phòng học: 03 phòng

- Tổng diện tích: 180 m2

2. Giảng dạy thực hành

- Số phòng học: 02 phòng

- Tổng diện tích: 90 m2

**II. THIẾT BỊ ĐÀO TẠO**

*(Theo báo cáo của Nhà trường)*

| **TT** | **Tên dụng cụ, trang thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng quy định** | **Thực tế kiểm tra** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đủ** | **Không đủ***(ghi SL thực tế)* | **Không có** |
| **I** | **PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU, SINH LÝ**  |
| 1 | Bộ xương người cỡ chuẩn | bộ | 02 |  |  |  |  |
| 2 | Mô hình hộp sọ ( 7 phần) | bộ | 02 |  |  |  |  |
| 3 | Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần ) | bộ | 01 |  |  |  |  |
| 4 | Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ (30 phần) | bộ | 01 |  |  |  |  |
| 5 | Mô hình hệ cơ bán thân có đầu (27 phần) | bộ | 02 |  |  |  |  |
| 6 | Mô hình giải phẫu bộ xương răng vĩnh viễn | bộ | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | bộ | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | bộ | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ | bộ | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Mô hình giải phẫu răng và khớp cắn học | bộ | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Mô hình giải phẫu tai mũi họng | bộ | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Mô hình mắt (phóng đại) | bộ | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Mô hình giải phẫu hệ thần kinh | bộ | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Tranh giải phẫu các loại | Bộ | 02 |  |  |  |  |
| 15 | Tranh giải phẫu cơ đầu mặt cổ | Tờ | 02 |  |  |  |  |
| 16 | Bồn rửa dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |  |  |
| 17 | Găng tay vô khuẩn | Hộp | 03 |  |  |  |  |
| 18 | Mô hình da, cơ mặt | bộ | 02 |  |  |  |  |
| 19 | Ghế xoay inox | Chiếc | 15 |  |  |  |  |
| 20 | Mô hình cơ quan thị giác, mũi, tai | Bộ | 3 |  |  |  |  |
| 21 | Thau đựng nước rửa mặt nhỏ | Chiếc | 10 |  |  |  |  |
| **II** | **PHÒNG THỰC HÀNH SIÊU ÂM** |
| 1 | Máy tính để bàn màn LCD | bộ | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Điều hòa Panasonic 18000BTU | chiếc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Máy in màu HP -LaseJet CP1025 | chiếc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ổn áp LIOA 5KVA (dải hẹp) | chiếc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Hệ thống máy siêu âm mầu 3D KTS (APOGEE 3500) | chiếc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Hệ thống máy Siêu Âm DOPPLER màu 3D | bộ | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Máy hút ẩm Nagakawa | chiếc | 1 |  |  |  |  |
| **III** | **Phòng chụp X-Quang** |
| 1 | Thùng rửa phim bằng inox, dày 1.3mm (1x0.5x0.55) | chiếc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Đèn đọc phim dùng cho chụp XQ | chiếc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Hệ thống máy XQ (FI 51 - 3) | chiếc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Điều hòa Panasonic 18000BTU | chiếc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Máy hút ẩm Daiwa | chiếc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Tủ sắt 4 cánh sắt 4 khóa | chiếc | 1 |  |  |  |  |
|  | **TỔNG**- Có đủ /60 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo ( %);- Có /60 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo ( %);- Không có /60 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo ( %). |  |  |  |  |  |  |